## 表紙
那須南病院地下事務室系統空調機更新工事
設 計 書 （金額抜き）
南那須地区広域行政事務組合

## 総括表
事 業 費 総 括 表
| 工 事 名 | ： | 那須南病院地下事務室系統空調機更新工事
| 工 事 場 所 | ： | 栃木県那須烏山市中央3丁目2番13号
南那須地区広域行政事務組合立那須南病院
| 工 期 | ： | 契約締結日の翌日から令和７年７月31日まで
| 工 事 費 計 |  |  | 円
| 消費税等相当額 |  |  | 円
| 工事代金合計 |  |  | 円
南那須地区広域行政事務組合

## 内訳書
| 工事費内訳１ | [5 empty] | Ｐ.１
番号 | 名 称 | 品質・形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 直接工事費
| 直接工事費 |  | 1 | 式
| 計 |  | 1 | 式
2 | 共通費
共通仮設費
|  |  | 1 | 式
現場管理費
|  |  | 1 | 式
一般管理費
|  |  | 1 | 式
計
工事価格
消費税等相当額
設計金額
| 工事費内訳２ | [5 empty] | Ｐ.２
番号 | 名 称 | 品質・形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費費
|  |  | 1 | 式
1 | 機器設備工事費
|  |  | 1 | 式 |  |  | Ｐ.３
2 | 撤去工事費
|  |  | 1 | 式 |  |  | Ｐ.３
3 | 配管工事費
|  |  | 1 | 式 |  |  | Ｐ.４
4 | 電気工事費
|  |  | 1 | 式 |  |  | Ｐ.４
計
| 工事内訳３ | [5 empty] | Ｐ.３
番号 | 名 称 | 品質・形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 機械設備工事費
| オフィス用マルチエアコン室外機 | ＲＱＴＰ160Ａ | 1 | 台
| 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロータイプ | ＦＸＹＣＰ36ＥＢ | 4 | 台
| エコパネル(ﾌﾚｯｼｭﾎﾜｲﾄ)センシング個 | ＢＹＢＣＰ50ＣＥＦ
| 運転リモコン・液晶ワイヤード | ＥＲＣ１Ｇ４
| 冷媒ガス充填費 |  | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
| 気密試験 |  | 1 | 式
| 室内外機据付工事費 |  | 1 | 式
| 室内養生費 |  | 1 | 式
| 天井外し・復旧作業費 |  | 1 | 式
| 消耗・雑材費 |  | 1 | 式
計
2 | 撤去工事費
| 既存機器撤去費 |  | 1 | 式
| 既存機器産業廃棄物処分費 |  | 1 | 式
| 既存冷媒回収・廃棄処分費 |  | 1 | 式
計
| 工事内訳３ | [5 empty] | Ｐ.４
番号 | 名 称 | 品質・形状・寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 配管工事費
| 冷媒配管施工費（材工共） | 被覆銅管 | 1 | 式
| ドレン配管施工費 | 硬質塩化ビニル管 | 1 | 式
計
4 | 電気工事費
| 電源・配線工事費 |  | 1 | 式
計