## 表紙
災害対応特殊救急自動車設計書
|  | 事業名 | 令和８年度 災害対応特殊救急自動車更新購入
|  | 購入物品 | 那須烏山消防署配備災害対応特殊救急自動車及び積載資機材
|  | 納入場所 | 南那須地区広域行政事務組合消防本部
物品購入概要
名 称 |  |  | 種 別 |  | 数 量 | 単 位 | 概 要
災害対応特殊救急自動車 |  |  | 購入 |  | 1 | 式 | 災害対応特殊救急自動車の当組合仕様
高度救命処置用資機材 |  |  | 購入 |  | 1 | 式 | 災害対応特殊救急自動車の積載資機材
|  |  | 南那須地区広域行政事務組合 |  |  |  |  | No．1

## 設計書（金抜き）
| 予算額 |  | 設計金額 |  | 0 |  | 円
高規格救急自動車
項 目 | [5 empty] | 金 額
総事業費 | [5 empty] | 0
１．補助対象事業費 | [5 empty] | 0
２．補助対象外事業費 | [5 empty] | 0
高規格救急自動車 | [5 empty] | 0
１．車両（補助対象） | [5 empty] | 0
２．艤装（補助対象） | [5 empty] | 0
３．取付品および付属品（補助対象） | [5 empty] | 0
４．軽微な変更として備えることができる取付品および付属品（補助対象） | [5 empty] | 0
５．艤装・税金・保険料等諸費用（補助対象外） | [5 empty] | 0
高度救命処置用資機材 |  |  |  | 0 |  | 0
１．高度救命処置用資機材（補助対象） | [5 empty] | 0
２．その他の資機材（補助対象外） | [5 empty] | 0
地方債（一般事業債 Ⅳ．消防・防災施設整備事業）「補助対象*0.9」 |  | *0.84 |  | 0 |  | 0
一般財源「総事業費-地方債」 | [5 empty] | 0
0
0

## 設計内訳 (金抜き)
名 称 |  |  | ・ 型 式 等 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額
１．車両（補助対象） | [6 empty] | 0
| 1 | 車両 | 4WD救急車（高規格仕様） | 1 | 台 |  | 0
２．艤装（補助対象） | [6 empty] | 0
| 1 | サイドバイザー |  | 1 | 式 |  | 0
| 2 | 助手席補助ミラー |  | 1 | 式 |  | 0
| 3 | 外部入力用コンセント |  | 1 | 式 |  | 0
| 4 | AC100V電源自動切替改造 |  | 1 | 式 |  | 0
| 5 | 全自動電子バッテリー管理機 |  | 1 | 式 |  | 0
| 6 | 電流計・電圧計 |  | 1 | 式 |  | 0
| 7 | 助手席用インナーミラー |  | 1 | 式 |  | 0
| 8 | 間仕切りビニールカーテン |  | 1 | 式 |  | 0
| 9 | フィルム（右窓：全面） |  | 1 | 式 |  | 0
| 10 | スイッチ操作で左窓・後窓が曇りガラスに変わる装置 |  | 1 | 式 |  | 0
| 11 | ウェルパス収納庫 |  | 1 | 式 |  | 0
| 12 | 100V/300Wインバータ |  | 1 | 式 |  | 0
| 13 | DC12V 電源自動切替改造 |  | 1 | 式 |  | 0
| 14 | DC12V コンセント |  | 1 | 式 |  | 0
| 15 | AC100V コンセント |  | 1 | 式 |  | 0
| 16 | ペーパータオルホルダー |  | 1 | 式 |  | 0
| 17 | ルーフネット及びネット取付 |  | 1 | 式 |  | 0
| 18 | 患者回路（蛇管）等収納庫 |  | 1 | 式 |  | 0
| 19 | 輸液ビンホルダー |  | 1 | 式 |  | 0
| 20 | 人工呼吸器固定装置 |  | 1 | 式 |  | 0
| 21 | 電動式吸引器固定装置 |  | 1 | 式 |  | 0
| 22 | アシストグリップ |  | 1 | 式 |  | 0
| 23 | 固定式フック |  | 1 | 式 |  | 0
| 24 | ナンバーフレーム |  | 1 | 式 |  | 0
| 25 | 保護板・滑り止めシート |  | 1 | 式 |  | 0
| 26 | ドアエッジプロテクター |  | 2 | 式 |  | 0
| 27 | 地図入れ（A3サイズ） |  | 1 | 式 |  | 0
| 28 | ルーフサイド収納庫 |  | 1 | 式 |  | 0
| 29 | 縦型収納庫 |  | 1 | 式 |  | 0
| 30 | 収納庫 |  | 1 | 式 |  | 0
| 31 | スクープ・バックボード固定装置 |  | 1 | 式 |  | 0
| 32 | 処置用トレイ |  | 1 | 式 |  | 0
| 33 | 9.4ℓ酸素ボンベ固定装置 |  | 1 | 式 |  | 0
| 34 | ２ℓ酸素ボンベ固定装置 |  | 1 | 式 |  | 0
| 35 | 酸素ボンベ収納庫上レール取付 |  | 1 | 式 |  | 0
| 36 | カテーテル収納 |  | 1 | 式 |  | 0
| 37 | 換気扇外付けフィルター |  | 1 | 式 |  | 0
| 38 | 引出内緩衝材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 39 | 電波時計（デジタル） |  | 1 | 式 |  | 0
| 40 | 室内灯 |  | 1 | 式 |  | 0
| 41 | 患者監視装置固定装置 |  | 1 | 式 |  | 0
| 42 | 路肩灯 |  | 1 | 式 |  | 0
| 43 | LED作業灯（大阪サイレン製：LIA-200） |  | 1 | 式 |  | 0
| 44 | 傷病者室フロア |  | 1 | 式 |  | 0
艤装（補助対象外） | [6 empty] | 0
| 1 | フロアマット |  | 1 | 式 |  | 0
| 2 | ドライブレコーダー |  | 1 | 式 |  | 0
| 3 | メッキミラー |  | 1 | 式 |  | 0
| 4 | 温湿度計 |  | 1 | 式 |  | 0
| 5 | ターポリン担架（足袋なし） |  | 1 | 式 |  | 0
| 6 | バックボード（ファーノ モデル2010） ストラップ、ヘッドイモビライザー付 |  | 1 | 式 |  | 0
| 7 | フロントLED赤色灯 |  | 1 | 式 |  | 0
| 8 | 誘導棒 |  | 2 | 式 |  | 0
| 9 | サイドフラッシャー灯 |  | 1 | 式 |  | 0
| 10 | 提出図書関係書類 |  | 1 | 式 |  | 0
| 11 | バックドアストラップ |  | 1 | 式 |  | 0
| 12 | 循環式紫外線照射装置（エアロシールド・ライト） |  | 1 | 式 |  | 0
| 13 | 汎用プレート取付 |  | 1 | 式 |  | 0
| 14 | 盗難防止装置 |  | 1 | 式 |  | 0
| 15 | 無線モニター用スピーカー |  | 1 | 式 |  | 0
| 16 | AVM・無線機固定装置 |  | 1 | 式 |  | 0
| 17 | 無線機通線 |  | 1 | 式 |  | 0
| 18 | エンジンアワメーター |  | 1 | 式 |  | 0
| 19 | エンジンスタータ・カット改造 |  | 1 | 式 |  | 0
| 20 | 通線カバー |  | 1 | 式 |  | 0
| 21 | つり革 |  | 1 | 式 |  | 0
| 22 | ホワイトボード |  | 1 | 式 |  | 0
| 23 | 室内低温防止用ヒーター |  | 1 | 式 |  | 0
３．取付品および付属品（補助対象） | [6 empty] | 0
| 1 | メインストレッチャー（マクラ、点滴棒、カバー付） |  | 1 | 式 |  | 0
| 2 | サブストレッチャー（ファーノ65EXLスクープストレッチャー、445-SPイモビ付） |  | 1 | 式 |  | 0
| 3 | 電子サイレンアンプ（音声メッセージ内臓） |  | 1 | 式 |  | 0
| 4 | フレキシブマイク |  | 1 | 式 |  | 0
| 5 | 音声合成装置（車両後退時の音声） |  | 1 | 式 |  | 0
| 6 | 赤色警光灯（ビーコン可変） |  | 1 | 式 |  | 0
| 7 | 酸素吸入器（オキシパックOX-ⅢS、ヨークバルブ仕様） |  | 1 | 式 |  | 0
| 8 | 非再呼吸高濃度酸素マスク（成人・小児 各10個/１箱） |  | 1 | 式 |  | 0
| 9 | 中濃度酸素マスク（成人 10個/１箱） |  | 1 | 式 |  | 0
| 10 | AmbuマークⅣ（成人用・ベビー用 各１個） |  | 1 | 式 |  | 0
| 11 | シリコンマスク（サイズ２、４、５ 各１個） |  | 1 | 式 |  | 0
| 12 | アルミニウム製 ヨーク式バルブ 9.4ℓ |  | 2 | 式 |  | 0
| 13 | 携帯用人工呼吸器用減圧弁（OXYFlow200 ヨーク式） |  | 1 | 式 |  | 0
| 14 | メデュマット・イージーCPR （ライトキャリングセット、患者ホースバルブセットB、ホースケース） |  | 1 | 式 |  | 0
| 15 | アキュバックプロR（ショルダーストラップ、ウォーターボトルポーチセット、フィルタ（10個）、ACアダプタ、フィンガーチップ（10個）） |  | 1 | 式 |  | 0
| 16 | 吸引カテーテル（12Fr、16Fr 各１箱） |  | 1 | 式 |  | 0
| 17 | 足踏み式吸引器（EP-300） |  | 1 | 式 |  | 0
| 18 | 経口エアウェイ（大、小 各１個） |  | 1 | 式 |  | 0
| 19 | 経鼻エアウェイ（サイズ ６㎜･７㎜･８㎜･９㎜ 各10本） |  | 1 | 式 |  | 0
| 20 | 体温計（テルモ電子式C206） |  | 1 | 式 |  | 0
| 21 | 消火器（車載用） |  | 1 | 式 |  | 0
４．軽微な変更として備えることができる取付品および付属品（補助対象） | [6 empty] | 0
| 1 | 車体文字入れ |  | 1 | 式 |  | 0
| 2 | スタッドレスタイヤ（４本） |  | 1 | 式 |  | 0
| 3 | タイヤチェーン（スチールチェーン） |  | 1 | 式 |  | 0
| 4 | カーナビゲーション（全周囲モニター） |  | 1 | 式 |  | 0
| 5 | 車輪止め（黒色、ゴム製） |  | 1 | 式 |  | 0
| 6 | 頸部固定用カラー（スティフネックセレクト 成人用、小児用 各１個） |  | 1 | 式 |  | 0
| 7 | アネロイド血圧計 （タイコスアネロイドウォール型、血圧計固定装置、成人用・小児用カフ 各１個） |  | 1 | 式 |  | 0
| 8 | ペンライト |  | 1 | 式 |  | 0
| 9 | 救急ハサミ（万能ハサミ） |  | 1 | 式 |  | 0
| 10 | 分娩セット |  | 1 | 式 |  | 0
| 11 | 受水盆（ムラナカ700） |  | 1 | 式 |  | 0
| 12 | SAMターニケット （SAMXT-M） |  | 1 | 式 |  | 0
| 13 | ジャンプキットバックL （WJK-LC） |  | 1 | 式 |  | 0
| 14 | ベルリン バックステップ レッド |  | 1 | 式 |  | 0
| 15 | オキシゲンバックATS-1000 |  | 1 | 式 |  | 0
| 16 | ベンチサポートアーム |  | 1 | 式 |  | 0
| 17 | レスキューツール （バール、レスキューアッキス、シートベルトカッター、ガラスカッター） |  | 1 | 式 |  | 0
| 18 | 消防マーク（フロント） |  | 1 | 式 |  | 0
| 19 | マリンポーチ縦型、救命ロープ8㎜×30ｍ |  | 1 | 式 |  | 0
| 20 | 反射材 |  | 1 | 式 |  | 0
| 21 | 三角停止表示板 |  | 1 | 式 |  | 0
| 22 | 標準工具 |  | 1 | 式 |  | 0
| 23 | 雨覆い |  | 1 | 式 |  | 0
| 24 | 減圧式固定具（ＥＶＳセットC WH-EV3000） |  | 1 | 式 |  | 0
| 25 | マギーㇽ鉗子（成人用、小児用 各１個） |  | 1 | 式 |  | 0
| 26 | フロントメーカーマークなし |  | 1 | 式 |  | 0
| 27 | ３人掛横向シート、シートベルト２人掛仕様 |  | 1 | 式 |  | 0
| 28 | STD防振ベットレス |  | 1 | 式 |  | 0
| 29 | STDサイレンアンプレス |  | 1 | 式 |  | 0
| 30 | STD赤帯レス |  | 1 | 式 |  | 0
| 31 | STDメインストレッチャーレス |  | 1 | 式 |  | 0
| 32 | STDサブストレッチャーレス |  | 1 | 式 |  | 0
税金・保険料等諸費用 | [6 empty] | 0
| 1 | 自動車重量税 |  | 1 | 式 |  | 0
| 2 | 自動車賠償責任保険 |  | 1 | 式 |  | 0
| 3 | 自動車リサイクル料 |  | 1 | 式 |  | 0
| 4 | 登録代行費用 |  | 1 | 式 |  | 0
| 5 | 車庫証明費用 |  | 1 | 式 |  | 0
| 6 | 希望ナンバー |  | 1 | 式 |  | 0
１．高度救命処置用資機材（補助対象） | [6 empty] | 0
① 気道確保用資機材一式 | [6 empty] | 0
| 1 | 喉頭鏡 メガライトＬＥＤメディアムブレードセット（１２３４） |  | 1 | 式 |  | 0
| 2 | スタイレット 大・小 （各１本） |  | 1 | 式 |  | 0
| 3 | ラリンゲルチューブ（ＬＴＳ-Ｄ サイズ３・４・５ 各10本/１箱） |  | 1 | 式 |  | 0
| 4 | 気管内チューブソフトシールカフ付 （サイズ6.0㎜・6.5㎜・7.0㎜・7.5㎜ 各10本/1箱） |  | 1 | 式 |  | 0
| 5 | トーマスセレクトチューブホルダー（成人用 25個/１箱） |  | 1 | 式 |  | 0
| 6 | 潤滑剤 カテゼリー（100個/１箱） |  | 1 | 式 |  | 0
② ビデオ喉頭鏡 | [6 empty] | 0
| 1 | エアウェイスコープ（AWS-S200NK） |  | 1 | 式 |  | 0
| 2 | AWSイントロック（M-ITL-SL 10本/１箱） |  | 1 | 式 |  | 0
③ 自動体外式除細動器（二相波形式） | [6 empty] | 0
| 1 | 旭化成ZOLL Xシリーズ |  | 1 | 式 |  | 0
| 2 | SurePowerⅡ充電式バッテリー |  | 1 | 式 |  | 0
| 3 | フィルターラインセット （成人用、小児用 25個/１箱） |  | 1 | 式 |  | 0
| 4 | LNCS成人用リューザブルセンサ（0.9ｍ） |  | 1 | 式 |  | 0
| 5 | LNCS小児用リューザブルセンサ（0.9ｍ） |  | 1 | 式 |  | 0
| 6 | レッドリューザブルケーブル４（1.2ｍ） |  | 1 | 式 |  | 0
| 7 | レインボーSET成人用リューザブル指センサ |  | 1 | 式 |  | 0
| 8 | リューザブルカフ小児用 |  | 1 | 式 |  | 0
| 9 | リューザブルカフ成人用 |  | 1 | 式 |  | 0
| 10 | リューザブルカフ成人用（大） |  | 1 | 式 |  | 0
| 11 | リューザブルカフ成人用（小） |  | 1 | 式 |  | 0
| 12 | Xシリーズ用 記録紙（６個/１箱） |  | 1 | 式 |  | 0
| 13 | 成人用電極パッド（Stat-padzⅡ） |  | 10 | 式 |  | 0
| 14 | USBフラッシュドライバー X シリーズ用 ８GB |  | 1 | 式 |  | 0
④ 輸液用資機材一式 | [6 empty] | 0
| 1 | 輸液セット（テルモTI-U357P 20個/１箱） |  | 1 | 式 |  | 0
| 2 | 留置針（スーパーキャス５ 18G、20G、22G 50本/１箱 各１箱） |  | 1 | 式 |  | 0
| 3 | 駆血帯（井内式 ブルー） |  | 1 | 式 |  | 0
| 4 | 固定用フィルム（カテリープラス CPS0608） |  | 1 | 式 |  | 0
| 5 | IVバッグ（IVモジュールバッグ S-600） |  | 1 | 式 |  | 0
⑤ 血糖測定器 | [6 empty] | 0
| 1 | メディセーフフィット（MS-FR201B） |  | 1 | 式 |  | 0
⑥ 血中酸素飽和度測定器 | [6 empty] | 0
| 1 | パルスオキシメーター（ATP-01RFパルスオキシメータ） |  | 1 | 式 |  | 0
⑦ 心電計及び心電図伝送装置 | [6 empty] | 0
⑧ 心電図受信装置 | [6 empty] | 0
⑨ 自動車電話 | [6 empty] | 0
➉ パーソナルコンピュータ | [6 empty] | 0
２．その他の資機材（補助対象外） | [6 empty] | 0
| 1 | 自動心臓マッサージ器（LUCAS3 付属品含む） |  | 1 | 式 |  | 0
| 2 | LUCAS バッテリー |  | 1 | 式 |  | 0
| 3 | LUCAS AC電源アダプタ |  | 2 | 式 |  | 0
| 4 | LUCAS バッテリー充電器 |  | 1 | 式 |  | 0
| 5 | LUCAS ディスポーザブル吸着カップ （３個/１箱） |  | 2 | 式 |  | 0
| 6 | ヘッドイモビライザー（バックボード用 ファーノ445） |  | 2 | 式 |  | 0
| 7 | ヘッドイモビライザー（スクープ用 ファーノ445-SP） |  | 2 | 式 |  | 0
| 8 | 駆血帯（井内式 ブルー） |  | 2 | 式 |  | 0
| 9 | 尿器（男性用、女性用 各１個） |  | 1 | 式 |  | 0
| 10 | クイックシールドNeo |  | 1 | 式 |  | 0
| 11 | アルミニウム製 ヨーク式バルブ ２ℓ |  | 4 | 式 |  | 0
| 12 | 人工鼻フィルタ（ベンタリンクHEPAフィルタ 25個/１箱） |  | 2 | 式 |  | 0
| 13 | 聴診器（リットマン カーディオロジーⅣステンスコープ） |  | 1 | 式 |  | 0
| 14 | サーチライト（ナイトスティック XPP-5422GMXA） |  | 2 | 式 |  | 0
| 15 | 冷温蔵庫（ツインバード HR-EB07W） |  | 1 | 式 |  | 0
| 16 | 非再呼吸高濃度酸素マスク（成人・小児 各10個/１箱） |  | 2 | 式 |  | 0
| 17 | 体温計（テルモ電子式C206） |  | 2 | 式 |  | 0
| 18 | IVバッグ（IVモジュールバッグ S-600） |  | 1 | 式 |  | 0
| 19 | リューザブルカフ成人用 |  | 5 | 式 |  | 0
| 20 | ペンライト |  | 2 | 式 |  | 0
| 21 | シリコンマスク（サイズ２、４、５ 各１個） |  | 1 | 式 |  | 0
| 22 | 救急ハサミ（万能ハサミ） |  | 2 | 式 |  | 0
| 23 | 吸引カテーテル（12Fr、16Fr 各１箱） |  | 1 | 式 |  | 0
| 24 | 頸椎固定具（レールダルスティフネックセレクト 成人用） |  | 5 | 式 |  | 0
| 25 | 頸椎固定具（レールダルスティフネックセレクト 小児用） |  | 1 | 式 |  | 0
| 26 | 開口器（エスマルヒ氏型） |  | 1 | 式 |  | 0
| 27 | ウェルチアレン ＤＳ５８ 一式 |  | 2 | 式 |  | 0
| 28 | 人工呼吸器保証（８年点検プラン） |  | 1 | 式 |  | 0
| 29 | ZOLL Xシリーズ保証（６年間契約＋保証期間１年） |  | 1 | 式 |  | 0
| 30 | 電動ストレッチャー保証（６年追加保証プラン） |  | 1 | 式 |  | 0